## Sheet1
		Angles of Incidence Used to Construct Images					Average error per pixel (nm)		Average % error		Average pixel height (nm)
13	10	9	8	7	6	5				100	200	100	200	100	200
				3	8.64836222961	7.68539129947	10.817871436258	5.24527249750086	79.9451378265	146.520343855
0	0	0	0	0	0	0			4	3.50708326791	5.35424088287	4.38686249502904	3.65426448095746
5	6.666667	7.5	8.5714285	10	12	15			5	2.65482713908	4.9281677776	3.32081126039411	3.36346997825574
10	13.333334	15	17.142857	20	24	30			6	2.37528996555	3.91615719436	2.97115000377502	2.67277368543137
15	20.000001	22.5	25.7142855	30	36	45			7	2.02384629466	3.88372630187	2.53154394336305	2.65063963111732
20	26.666668	30	34.285714	40	48	60			8	1.90437894969	3.76569722	2.38210728189994	2.570084891233
25	33.333335	37.5	42.8571425	50	60				9	1.77810395369	3.97062424291	2.22415521698006	2.70994739600081
30	40.000002	45	51.428571	60					10	1.77854904262	3.77259065855	2.22471195994417	2.57478965670695
35	46.666669	52.5	59.9999995					13	1.66661616328	3.44258902419	2.08469984365648	2.34956384459271
40	53.333336	60
45	60.000003
50					Number of Images / Percentage Error (%)
55				Number of Images / Absolute Error (nm)
60